## A1-1#楼
楼栋楼层 | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
1#-1层 | 101 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 8 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 8 | 大金
| 102 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 103 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 104 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 105 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 106 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 107 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 108 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 轴流风机 | PF-1-2 | 台 | 1 | 凯宏
| 109 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 110 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 111 | 四面出风卡嵌机 | FXFP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
1#-2层 | 201 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 3 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 203 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 204 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 205 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 206 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 207 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 208 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 209 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 210 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 211 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 212 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 213 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 4 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
|  | 轴流风机 | PF-2-2 | 台 | 1 | 凯宏
| 214 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 215 | 四面出风卡嵌机 | FXFP45CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 轴流风机 | PF-2-3 | 台 | 1 | 凯宏
| 216 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 217 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 走廊 | 轴流风机 | PF-2-1 | 台 | 1 | 凯宏
| 门厅 | 自由静压风管室内机 | FXMP160BA | 台 | 5 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 5 | 大金
| 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-400/N | 台 | 1 | 洁能缘
1#-3层 | 301 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 302 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 303 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 304 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 305 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 306 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 307 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 308 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 309 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 310 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 311 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 312 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 313 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 314 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 315 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 316 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
1#-4层 | 401 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 402 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 403 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 404 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 405 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 406 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 407 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 408 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 409 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 410 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 411 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 412 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 413 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 414 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 415 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 416 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 417 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 418 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 419 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
1#-5层 | 501 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 502 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 503 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 504 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 505 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 506 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 507 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 508 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 509 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 510 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 511 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 512 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 513 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 514 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 515 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 516 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 517 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 518 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 519 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
屋面 | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ48BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ30BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ32BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ40BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ44BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ42BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-280/W | 台 | 4 | 洁能缘
| 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-400/W | 台 | 1 | 洁能缘

## A1-2#楼
楼栋楼层 | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
2#-1层 | 101 | 分体空调柜机 | KFR-120L/BSDN8Y-PA401 | 台 | 3 | 美的
| 102 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 103 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 104 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 105 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 106 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 107 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 108 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 109 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 110 | 风管式室内机 | FXDP80QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 111 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 112 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 113 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 114 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 115 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 4 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 116 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 117 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 118 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 119 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 120 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 122 | 传递窗 | / | 个 | 2
| 123 | 轴流风机 | EF-1-1 | 台 | 1 | 凯宏
| 新风机房 | 新风机室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
| 净化机房 | 净化空调箱 | MDX12C0609BD4 | 台 | 1 | 麦克维尔
|  | 变频控制柜 | / | 台 | 1 | 麦克维尔
|  | DDC控制柜 | / | 台 | 1 | 麦克维尔
|  | 电加湿器 | / | 台 | 1 | 麦克维尔
| 走廊 | 实验室补风空调箱 | MDX34C0709AS4NJL06 | 台 | 1 | 麦克维尔
2#-2层 | 201 | 分体空调柜机 | KFR-120L/BSDN8Y-PA401 | 台 | 2 | 美的
| 202 | 四面出风卡嵌机 | FXFP63LVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 轴流风机 | PF-2-4 | 台 | 1 | 凯宏
| 203 | 分体空调柜机 | KFR-80L/BSDN8Y-PA401 | 台 | 1 | 美的
| 205 | 除湿机 | SDA91U | 台 | 2 | 依米康
|  | 轴流风机 | PF-2-6 | 台 | 1 | 凯宏
| 206 | 四面出风卡嵌机 | FXFP71LVC | 台 | 4 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
|  | 轴流风机 | PF-2-7 | 台 | 1 | 凯宏
| 207 | 四面出风卡嵌机 | FXFP71LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 四面出风卡嵌机 | FXFP80LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
|  | 轴流风机 | PF-2-7 | 台 | 1 | 凯宏
| 208 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 209 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 210 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 4 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
|  | 轴流风机 | PF-2-9 | 台 | 1 | 凯宏
| 211 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 212 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 213 | 风管式室内机 | FXDP100QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 实验室补风新风机 | MDX14C0508AS3NJL07 | 台 | 1 | 麦克维尔
| 214 | 风管式室内机 | FXDP100QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 215 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 216 | 风管式室内机 | FXDP100QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 四面出风卡嵌机 | FXFP45LVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 217 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 218 | 风管式室内机 | FXDP100QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 219 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 220 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 221 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 222 | 风管式室内机 | FXDP71QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 轴流风机 | PF-2-5 | 台 | 1 | 凯宏
| 门厅 | 中静压风管室内机 | FXMP160BA | 台 | 5 | 大金
| 新风机房 | 新风机室内机 | SEXFZP-400/N | 台 | 1 | 洁能缘
| 2层屋顶 | 玻璃钢风机 | NO.6C | 台 | 1 | 应达
|  | 干式化学过滤器 | 524-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
|  | 新风空调箱室外机 | MDX34C0709AS4NJL06 | 台 | 1 | 麦克维尔
|  | 新风空调箱室外机 | MDX14C0508AS3NJL07 | 台 | 1 | 麦克维尔
2#-3层 | 301 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 302 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 303 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 304 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 305 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 306 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 307 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 308 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 309 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 310 | 风管式室内机 | FXDP80QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 311 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 312 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 313 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 314 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 315 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 316 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 317 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 318 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 319 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 320 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 321 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 新风机房 | 新风机室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
2#-4层 | 401 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 402 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 403 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 404 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 405 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 406 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 407 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 408 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 409 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 410 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 411 | 风管式室内机 | FXDP80QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 412 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 413 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 414 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 415 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 416 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 417 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 418 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 419 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 420 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 421 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 422 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 423 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 新风机室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
2#-5层 | 501 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 502 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 503 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 504 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 505 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 506 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 507 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 508 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 509 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 510 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 511 | 风管式室内机 | FXDP80QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 512 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 513 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 514 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 515 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 516 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 517 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 518 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 519 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 520 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 521 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 522 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 523 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 新风机室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
屋面 | 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ30BA | 台 | 5 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ44BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ38BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ48BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-280/W | 台 | 4 | 洁能缘
| 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-400/W | 台 | 1 | 洁能缘
| 屋顶 | 除湿机室外机 | SDA91U | 台 | 2 | 依米康

## A1-3#楼
楼栋楼层 | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
3#-1层 | 门厅 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 102 | 四面出风卡嵌机 | FXFP63LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 105 | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 2 | 大金
|  | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 106 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 107 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 108 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 109 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 110 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 111 | 四面出风卡嵌机 | FXFP80LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 四面出风卡嵌机 | FXFP63LVC | 台 | 2 | 大金
|  | 四面出风卡嵌机 | FXFP56LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
| 112 | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 2 | 大金
| 113 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 3 | 大金
|  | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 6 | 大金
| 新风机房 | 新风空调箱 | MDM0907-C5 | 台 | 1 | 麦克维尔
3#-2层 | 201 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 202 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 203 | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 204 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 205 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 206 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 207 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 208 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 209 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 210 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 211 | 四面出风卡嵌机 | FXFP56LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 212 | 四面出风卡嵌机 | FXFP90LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 214 | 风管式室内机 | FXSP63CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 215 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 216 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 风管式室内机 | FXDP36QPVC | 台 | 2 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 217 | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 218 | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 219 | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 220 | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 221 | 四面出风卡嵌机 | FXFP36LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 新风空调箱 | MDM0909-C5 | 台 | 1 | 麦克维尔
3#-3层 | 301 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 302 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 303 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 304 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 305 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 306 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 307 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 308 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 309 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 310 | 风管式室内机 | FXSP100CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 311 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 312 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 313 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 314 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 315 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 316 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 317 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 318 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 319 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 320 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 直膨式新风机 | SEXFZP-280/N | 台 | 1 | 洁能缘
3#-4-10层 | 401-1001 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 402-1002 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 403-1003 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 404-1004 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 405-1005 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 406-1006 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 407-1007 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 408-1008 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 409-1009 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 410-1010 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 411-1011 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 412-1012 | 风管式室内机 | FXSP56CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 413-1013 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 414-1014 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 415-1015 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 416-1016 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 417-1017 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 418-1018 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 419-1019 | 风管式室内机 | FXSP71CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 420-1020 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 421-1021 | 风管式室内机 | FXSP80CA | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
| 新风机房 | 新风空调箱 | MDM0806-C5 | 台 | 7 | 麦克维尔
| 走廊 | 新风室内机 | SEXFZP-280/N | 台 | 7 | 洁能缘
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ14BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ22BA | 台 | 7 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ28BA | 台 | 7 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ36BA | 台 | 2 | 大金
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ44BA | 台 | 1 | 大金
| 屋顶 | 新风机室外机 | SEXFZP-280/W | 台 | 8 | 洁能缘
| 屋顶 | 风冷螺杆 | MHS150PR3-FAA | 台 | 2 | 麦克维尔
| 屋顶 | 冷热水循环泵 | MVI9502/2 | 台 | 3 | 威乐
| 屋顶 | 定压补水装置 | HQDY-1000 | 台 | 1 | 前卫
| 屋顶 | 玻璃钢排风机 | NO.4C | 台 | 8 | 应达
| 屋顶 | 玻璃钢排风机 | NO.6C | 台 | 2 | 应达
| 屋顶 | 干式化学过滤器 | 323-CDC | 台 | 7 | 斯瑞赫
| 屋顶 | 干式化学过滤器 | 422-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
| 屋顶 | 干式化学过滤器 | 433-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫
| 屋顶 | 干式化学过滤器 | 523-CDC | 台 | 1 | 斯瑞赫

## A1-4#楼
形式 |  | 房间 | 面积 | 单位负荷 | 数量 | 型号 | 制冷量KW | 实际单位负荷W/M² | 总制冷量 | 室外机 | 数量
DC可调静压风管机 | 一层 | 大型设备区 | 2284 | 211.54 | 22 | RPI-224FSDNQHD | 22.4 | 215.76 | 492.8 | RAS-1360FSDENY3Q | 6
DC可调静压风管机 |  |  | 1367 | 211.54 | 14 | RPI-224FSDNQHD | 22.4 | 229.41 | 313.6
嵌入式四面出风 |  | 展厅 | 585 | 222.22 | 8 | RCI-160FSKNQ | 16 | 218.8 | 128 | RAS-1230FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 新型电力实验室 | 193 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 232.12 | 44.8 | RAS-1360FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 变流器实验室 | 189 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 237.04 | 44.8
嵌入式四面出风 |  | 风力发电实验室 | 189 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 237.04 | 44.8
嵌入式四面出风 |  | 光伏设备运维 | 73 | 241.33 | 2 | RCI-80FSKNQ | 8.4 | 230.14 | 16.8 | RAS-1360FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 电梯厅 | 33 | 237.91 | 1 | RCI-71FSKNQ | 7.1 | 215.15 | 7.1
两面出风 |  | 走廊 | 312 | 237.91 | 5 | RCD-140FSKDNQ | 14 | 224.36 | 70
嵌入式四面出风 |  | 装备运维与控制室 | 191 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 234.55 | 44.8
嵌入式四面出风 |  | 液压实验室 | 190 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 235.79 | 44.8 | RAS-1690FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 油化实验室 | 94 | 241.33 | 2 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 238.3 | 22.4
嵌入式四面出风 |  | 物料间 | 46 | 241.33 | 1 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 243.48 | 11.2
嵌入式四面出风 |  | 设备机房 | 46 | 410 | 2 | RCI-100FSKNQ | 10 | 434.78 | 20
嵌入式四面出风 |  | 变桨实验室 | 286 | 241.33 | 6 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 234.97 | 67.2
0
嵌入式四面出风 | 二层 | 储能实验室 | 192 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 233.33 | 44.8 | RAS-1360FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 光伏实验室 | 189 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 237.04 | 44.8
嵌入式四面出风 |  | 自动化实验室 | 189 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 237.04 | 44.8
两面出风 |  | 走廊 | 95 | 237.91 | 2 | RCD-112FSKNQ | 11.2 | 235.79 | 22.4 | RAS-1360FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 电梯厅 | 37 | 237.91 | 1 | RCI-80FSKNQ | 8.4 | 227.03 | 8.4
嵌入式四面出风 |  | 准备用房 | 32 | 237.91 | 1 | RCI-71FSKNQ | 7.1 | 221.88 | 7.1
嵌入式四面出风 |  | 机房 | 72 | 410 | 2 | RCI-140FSKNQ | 14 | 388.89 | 28
两面出风 |  | 走廊2 | 312 | 237.91 | 6 | RCD-112FSKDNQ | 11.2 | 215.38 | 67.2
嵌入式四面出风 |  | 准备用房 | 19 | 237.91 | 1 | RCI-45FSKNQ | 4.5 | 236.84 | 4.5
嵌入式四面出风 |  | 风电实验室 | 191 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 234.55 | 44.8 | RAS-1920FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 电气实验室 | 191 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 234.55 | 44.8
嵌入式四面出风 |  | 办公室1 | 33 | 237.91 | 1 | RCI-80FSKNQ | 8 | 242.42 | 8
嵌入式四面出风 |  | 办公室2 | 23 | 237.91 | 1 | RCI-56FSKNQ | 5.6 | 243.48 | 5.6
嵌入式四面出风 |  | 办公室3 | 17.5 | 237.91 | 1 | RCI-40FSKNQ | 4 | 228.57 | 4
嵌入式四面出风 |  | 办公室4 | 17.5 | 237.91 | 1 | RCI-40FSKNQ | 4 | 228.57 | 4
嵌入式四面出风 |  | 办公室5 | 23 | 237.91 | 1 | RCI-56FSKNQ | 5.6 | 243.48 | 5.6
嵌入式四面出风 |  | 办公室6 | 33 | 237.91 | 1 | RCI-80FSKNQ | 8 | 242.42 | 8
嵌入式四面出风 |  | 教室1 | 142 | 237.91 | 4 | RCI-90FSKNQ | 9 | 253.52 | 36
嵌入式四面出风 |  | 教室2 | 142 | 237.91 | 4 | RCI-90FSKNQ | 9 | 253.52 | 36
0
两面出风 | 三层 | 走廊 | 386 | 237.91 | 6 | RCD-160FSKDNQ | 16 | 248.7 | 96 | RAS-1580FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 新能源仿真室 | 287 | 241.33 | 6 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 234.15 | 67.2
嵌入式四面出风 |  | 水风光仿真室 | 191 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 234.55 | 44.8 | RAS-1515FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 理论教室 | 290 | 237.91 | 6 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 231.72 | 67.2
嵌入式四面出风 |  | VR教室 | 194 | 237.91 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 230.93 | 44.8
嵌入式四面出风 |  | 光伏实验室 | 285 | 241.33 | 6 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 235.79 | 67.2 | RAS-1625FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 基础实验室 | 189 | 241.33 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 237.04 | 44.8
两面出风 |  | 走廊2 | 230 | 237.91 | 4 | RCD-140FSKDNQ | 14 | 243.48 | 56
嵌入式四面出风 |  | 数据中心 | 578 | 341.88 | 12 | RCI-160FSKNQ | 16 | 332.18 | 192 | RAS-1920FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 电梯厅 | 36 | 237.91 | 1 | RCI-80FSKNQ | 8 | 222.22 | 8 | RAS-1580FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 准备用房 | 31 | 237.91 | 1 | RCI-71FSKNQ | 7.1 | 229.03 | 7.1
嵌入式四面出风 |  | 机房73 | 73 | 410 | 2 | RCI-160FSKNQ | 16 | 438.36 | 32
两面出风 |  | 走廊3 | 339 | 237.91 | 6 | RCD-140FSKDNQ | 14 | 247.79 | 84
嵌入式四面出风 |  | 准备用房 | 19 | 237.91 | 1 | RCI-45FSKNQ | 4.5 | 236.84 | 4.5
嵌入式四面出风 |  | 办公室1 | 31 | 237.91 | 1 | RCI-71FSKNQ | 7.1 | 229.03 | 7.1
嵌入式四面出风 |  | 办公室2 | 23 | 237.91 | 1 | RCI-56FSKNQ | 5.6 | 243.48 | 5.6
嵌入式四面出风 |  | 办公室3 | 17.6 | 237.91 | 1 | RCI-40FSKNQ | 4 | 227.27 | 4
嵌入式四面出风 |  | 办公室4 | 17.6 | 237.91 | 1 | RCI-40FSKNQ | 4 | 227.27 | 4
嵌入式四面出风 |  | 办公室5 | 17.6 | 237.91 | 1 | RCI-40FSKNQ | 4 | 227.27 | 4
嵌入式四面出风 |  | 办公室6 | 31 | 237.91 | 1 | RCI-71FSKNQ | 7.1 | 229.03 | 7.1 | RAS-1515FSDENY3Q | 1
嵌入式四面出风 |  | 会议室 | 192 | 237.91 | 4 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 233.33 | 44.8
嵌入式四面出风 |  | 小会议室 | 47 | 237.91 | 1 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 238.3 | 11.2
嵌入式四面出风 |  | 休息室 | 47 | 237.91 | 1 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 238.3 | 11.2
嵌入式四面出风 |  | 接待室 | 47 | 237.91 | 1 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 238.3 | 11.2
嵌入式四面出风 |  |  | 47 | 237.91 | 1 | RCI-112FSKNQ | 11.2 | 238.3 | 11.2
嵌入式四面出风 |  | 办公室7 | 27 | 237.91 | 1 | RCI-63FSKNQ | 6.3 | 233.33 | 6.3
嵌入式四面出风 |  | 办公室8 | 27 | 237.91 | 1 | RCI-63FSKNQ | 6.3 | 233.33 | 6.3
嵌入式四面出风 |  | 办公室9 | 39 | 237.91 | 1 | RCI-90FSKNQ | 9 | 230.77 | 9
嵌入式四面出风 |  | 办公室10 | 26 | 237.91 | 1 | RCI-63FSKNQ | 6.3 | 242.31 | 6.3
嵌入式四面出风 |  | 办公室11 | 26 | 237.91 | 1 | RCI-63FSKNQ | 6.3 | 242.31 | 6.3
嵌入式四面出风 |  | 办公室12 | 39 | 237.91 | 1 | RCI-90FSKNQ | 9 | 230.77 | 9
嵌入式四面出风 |  | 办公室13 | 27 | 237.91 | 1 | RCI-63FSKNQ | 6.3 | 233.33 | 6.3
嵌入式四面出风 |  | 办公室14 | 27 | 237.91 | 1 | RCI-63FSKNQ | 6.3 | 233.33 | 6.3

## 多功能厅
楼栋楼层 | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
多功能厅 | 一层 | 风管式室内机 | FXDP56QPVC | 台 | 3 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 3 | 大金
| 二层 | 风管式室内机 | FXDP45QPVC | 台 | 4 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 4 | 大金
|  | 四面出风卡嵌机 | FXFP56LVC | 台 | 1 | 大金
|  | 线控器 | BRC1E631 | 个 | 1 | 大金
|  | 全热交换器 | SEXH-10D | 台 | 1 | 洁能缘
| 屋顶 | 多联机室外机 | RUXYQ16BA | 台 | 1 | 大金
|  | 屋顶机 | SERHW-520 | 台 | 2 | 洁能缘

## 门岗
楼栋楼层 | 房间号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注
门岗 | 东门岗 | 分体挂机 | KFR-35GW/G2-1 | 台 | 1 | 美的
|  | 分体柜机 | KFR-72LW/G2-1 | 台 | 1 | 美的
| 西门岗 | 分体柜机 | KFR-72LW/G2-1 | 台 | 2 | 美的
纯水间 | 纯水间 | 分体柜机 | KFR-120L/BSDN8Y-PA401 | 台 | 1 | 美的